**附件2**

**常用易损件免费更换维修材料表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 品 名 |
| 1 | 洒水喷头 |
| 2 | DN32以下的水阀 |
| 3 | DN32以下的管件 |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |
| 6 | 防火门上的小五金件（闭门器除外） |
| 7 | 消火栓箱上的小五金 |
| 8 | 密封填料 |
| 9 | 密封垫纸 |
| 10 | 压力表 |
| 11 | 控制盘上指示灯 |
| 12 | 控制盘上按钮 |
| 13 | 控制盘上指示开关 |
| 14 | 疏散指示灯内灯管 |
| 15 | 电线（Φ6mm2内） |
| 16 | 线管 |
| 17 | 常用螺栓、螺母 |
| 18 | 疏散指示灯具开关 |
| 19 | 控制箱保险管 |
| 20 | 消防水系统管网密封胶垫 |
| 21 | 机械润滑油 |
| 22 | 阻燃防腐漆 |