| 产品名称 | 单位 | 数量 | - 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.针刺训练盒 | 个 | 1 | 材质：硅胶仿真皮肤，金属外壳 尺寸：12.5cm*9cm*4cm 特点：仿真皮肤，具有皮肤分层，可较好模拟入针手感，有效锻炼指力。 专为学生设计，以供针刺训练用，小巧便于携带，代替传统纸质、棉布等包扎的针灸训练包； 具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感； 可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进 针等； 可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤，更安全： 模型釆用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼； |
| 2.多功能中医技能训练模型 | 个 | 1 | 一、适合教学课程 适用于中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、中医护理、康复治疗学等专业，对标国家中医类别医师资格实践技能考试、中医执业资格鉴定、中医技能培训中心考核标准，用于《针灸学》《推拿学》《中医临床技能实训》《中医适宜技术》《经络腧穴学》等课程，开展腧穴定位、针刺、拔罐、艾灸、刮痧、砭术实操训练，搭配 3D 智能学习系统实现虚实结合教学，满足课堂教学、自主练习、标准化考核、执业备考全场景需求。 二、核心特点 - 严格对标执业考核标准，多技能一体化实训符合国家中医执业医师实践技能考核规范，集成针刺、拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医外治技术，一模型覆盖多项技能训练与考核。 - 1:1 高仿真上半身躯干，解剖结构真实精准头部至臀裂完整上半身，真人同比例背部肌肉造型，肩胛骨、颈胸腰椎棘突等骨性标志清晰可触；高分子硅胶材质柔软可捏起，耐火耐高温，适配真实临床器具操作。 - 120 个隐形穴位 + 智能 3D 系统，虚实联动教学内置 120 个背部隐形穴位，LED 光源可点亮定位；配套 3D 经络腧穴系统，9 大部位穴位可视化学习，多模型切换，理论与实操同步开展。 - AI 智能交互，便捷化自主学习搭载 AI 智能助手，支持语音、文字双模式查询穴位、常见病配穴，快速检索头痛、失眠、牙痛等病症取穴方案，提升自主学习效率。 - 拔罐艾灸操作真实，还原临床场景支持闪罐、走罐、投火法、贴棉法等规范拔罐手法，吸附效果真实；可使用真实艾条艾柱开展各类艾灸操作，高度还原临床实操环境。 三、详细参数 （一）硬件・上半身多功能训练模型 - 考核适配：满足国家中医类别医师资格实践技能、执业资格鉴定、技能培训中心训练及考核，支持拔罐、艾灸、刮痧、砭术、针刺定位。 - 模型结构：仿真人体上半身躯干（头部至臀裂），真人同比例背部肌肉，完整头部外形。 - 材质特性：高分子硅胶仿真材质，外形、触感与真人一致，皮肤可捏起；耐火耐高温，适配火罐、刮具、砭具操作。 - 解剖标志：背部骨性标志清晰，可触及肩胛骨、第 7 颈椎、各胸椎、腰椎棘突。 - 穴位配置：内置120 个隐形穴位，LED 手电筒照射可显示，用于腧穴定位、针刺训练及考核。 - 拔罐功能：支持闪罐、走罐；皮肤肌肉结构真实，拔罐吸附效果逼真；可模拟立姿、俯卧姿，开展投火法、贴棉法拔罐训练考核。 - 刮痧砭术：可使用真实刮具、砭具开展刮痧、砭术操作训练及考核。 - 艾灸训练：使用真实艾条、艾柱，开展悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸训练考核。 （二）软件・3D 经络腧穴智能学习系统 - 穴位查询：覆盖人体 9 个部位穴位信息，可查看穴位所属经络、精准位置、主治病症。 - 常见病配穴：内置头痛、落枕、牙痛、失眠等常见病症，一键查询对应治疗穴位。 - 模型切换：支持正常肤色、铜色、肌肉人体三种 3D 模型显示模式。 - AI 智能助手：支持语音输入、文字输入，查询穴位信息、疾病配穴方案，智能实时答疑。 （三）标准配置清单 - 多功能训练模型：1 具 - 针灸针：1 份 - 手电筒：1 个 - 刮痧板：1 个 - 艾条：1 份 - 玻璃火罐：1 份 |
| 3.（推拿手法训练与考核模型）背部仿真练习平台 | 个 | 2 | 按照标准的人体比例、采用高仿真人体肌肉材料制作而成，具有反复练习使用不开裂、不变色、不变型等特点，在进行练习时能获得和在人体肌肉上一样的郊果。 |  |