## 方案
百色市中医医院康复二病区治疗室安装排烟系统采购需求
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注
1 | 排烟系统 | 个 | 6
2 | 辅材配件 | 项 | 1
3 | 管道风机 | 台 | 2
4 | 110松紧卡箍 | 个 | 14
5 | 线路安装 | 米 | 18
6 | pvc160变110弯头 | 个 | 2
7 | pvc160直通 | 个 | 8
8 | pvc160弯头 | 个 | 1
9 | pvc160变110三通 | 个 | 6
10 | pvc160管 | 米 | 18
11 | 水钻开孔 | 个 | 3
12 | 送风口 | 块 | 1
13 | 送风机 | 台 | 2
14 | 铝箔管 | 条 | 4
要求 | 本项目为整体包干、交钥匙工程，本次采购清单均为施工必需包干内容。本次报价包含且不限于清单内容，施工全过程所需一切零星辅材、配套小件、现场临时增补材料、工艺配套耗材，无论清单是否列明，均视为已综合包在本次报价内，甲方不再另行增加任何签证及费用。项目完工须达到合格交付标准，确保系统运行正常、功能完整、符合消防规范要求，整体完工后一次性验收交付使用。