百色市中医医院采购一批模型设备项目响应文件

             内封面    

（正本/副本）

公司名称（盖章）：                                     
联系人姓名：

联系方式：

         年         月         日

目    录

（应附有页码）
一、资格证明文件（固定格式，详见后面要求）；

二、采购需求响应表（固定格式，详见后面要求）；

三、报价一览表（固定格式，详见后面要求）；

四、提交的投标资料都需要盖章，否则按无效投标处理。
一、资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等复印件，需加盖公章），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标声明格式（必须提供，否则按无效投标处理）
投标声明
（采购人名称）：           
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
 法定代表人或者委托代理人（签字）：        
                             投标人名称（盖章）：                 
                                                  年    月    日
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺（必须提供，否则按无效投标处理）
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        
                                    投标人名称（盖章）
                                                      年    月     日
4.法定代表人身份证明（必须提供，否则按无效投标处理）
法定代表人身份证明
投 标 人：                                               
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称（签章）
         年        月        日
注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书
（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人（签字）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字）：              
                                                投标人名称（签章）：
                                              年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.投标截止前一个星期的“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)截图（必须提供，否则按无效投标处理）
7.其它相关资质证明文件
二、采购需求响应表（必须提供，否则按无效投标处理）

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	技术要求
	对技术参数的应答
	响应情况（如无法响应，请说明理由）
	说明

	1
	带警示透明洗胃机制模型
	1台
	功能特点：

1、自带灯光警示系统，可以用来演示十二指肠引流术功能。可以帮助学者更好的理解洗胃的操作，加强医护人员的技能。

2、医学模型主要用来演示操作洗胃法、氧气吸入法、鼻饲法、气管切开护理、十二指肠引流术、食及胃底双气囊压迫术等功能。

3、医学模型是标准的成人上半身。胸腔为解剖结构标志。透明的胸壳可直观演示操作功能。
	
	投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
	

	2
	高级透明男性导尿模型
	2个
	功能特点：

1、模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构包括骨盆、膀胱、输尿管、尿道、外生殖器，骨盆位置固定，可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构以及插入导管的角度；

3、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可进行 常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力真实人体相似，导管正确插入后“尿液”才会流出；

4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练；

5、抬起阴茎与腹壁可形成60°角，使导尿管顺利插入，体现两个弯曲、三个狭窄；

6、采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；

7、有外置储液袋提供模拟尿液，在教学过程中进行连续示教和回示；

8、可使用临床标准双腔或三腔导尿管。
	
	
	

	3
	高级透明女性导尿模型
	2个
	模型功能：

1、模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂与尿道口；

3、可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构，骨盆位置固定；

4、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度；

5、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗训练；

6、可进行常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力与真实人体相似，导管正确插入后有模拟“尿液”流出；

7、模型采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。
	
	
	

	4
	全身心心肺复苏模拟人
	1个
	1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

★3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

★4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。

★5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质。

★6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

★7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。

8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。

9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物

9.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。

9.2可行胸外按压。

★9.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。

10、可设定按压和吹气达标率。

★11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便

11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。

11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。

11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。

★12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。

★13、有线和无线连接有指示灯指示，并且随时切换。

★14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。

15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。

★17、电子显示器采用一体化烤瓷设计，7英寸及以上液晶显示器，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。打印机在电子盒正面右下方，方便操作。

★18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。

★19、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。

20、电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。

21、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。

22、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。

★23、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。

24、电子显示器内置热敏打印机，日本进口打印头，可打印50Km,打印速率60mm/s,噪音低，打印机出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸，方便更换打印纸。

25、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。

26、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。
	
	
	

	5
	半身心肺复苏拟人系统（带打印功能）
	1个
	择执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放显示。

人工手位胸外按压显示报警：

1． 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。

2． 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1. 吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

■ 操作方式：训练操作；考核操作。

■ 操作时间：以秒为单位计时。

■ 成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。

■ 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

■ 检查瞳孔：缩小和散大对比。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

材料特点：

面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级肤色半身人体模型一具；

高级显示器一台；

豪华手提袋一个；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷;

保修卡、合格证；

使用手册一本；

2020国际最新操作指南光盘1盘
	
	
	

	6
	全功能护理训练模拟人
	1个
	模型具有整体护理与拆装分部件进行技能训练教学。

具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。

功能特点：

• 洗头、洗脸

• 眼耳清洗、滴药

• 口腔护理、假牙护理

• 口鼻气管插管

• 气管切开护理

• 吸痰法

• 氧气吸入法

• 口鼻饲食法

• 洗胃法

• 乳房护理、乳腺检查

• 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

• 三角肌皮下注射

• 股外侧肌注射

• 骨外侧肌注射

• 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

• 灌肠法

• 女性导尿术

• 男性导尿术

• 女性膀胱冲洗

• 男性膀胱冲洗

• 造瘘引流术

• 臀部肌肉注射

• 腹腔解剖重要器官结构

• 整理护理：擦浴、穿换衣裤

• 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

• 创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎

• 胸壁切开缝合伤口

• 腹壁切开缝合伤口

• 大腿外伤切开缝合伤口

• 大腿皮肤裂伤

• 大腿感染性溃疡

• 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮

• 上臂截肢伤口

• 小腿截肢伤口
	
	
	

	7
	压力性损伤护理模型
	1个
	除了基础护理功能外，还具有创伤护理功能。创伤模块要具有模拟出血等功能特点，增加现场创伤处理及护理培训的真实感。

主要功能：

模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换；

模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；

模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；

创伤评估模块主要配置：

面部烧伤ⅠⅡⅢ度

前额撕裂伤口

颌骨创伤

锁骨开放性骨折与胸膛挫伤

腹部创伤伴有小肠突露

右上臂肱骨开放性骨折

右手开放性骨折、软组织撕裂伤口

骨组织暴露

右手掌枪弹伤口

右大腿股骨开放性骨折

右大腿复合型股骨骨折

右大腿金属异物刺伤

右小腿胫骨开放性骨折

右足开放性骨折小趾截断创伤

左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度

左大腿截断创伤

左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤


	
	
	

	8
	新生儿模型


	1个
	模型根据新生儿的解剖特征而设计，皮肤采用进口材料、柔软、感觉真实、关节灵活，可进行各种护理操作。

功能特点：

■ 一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。

■ 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。

■ 脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液。

■ 插管：支持气管插管，胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

■ 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

■ CPR操作训练。

■ 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。6、 造瘘引流术

7、 三角肌、臀部肌肉注射

8、 整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换
	
	
	

	一、商务要求

	交付时间和地点
	1.供货时间：自签订合同之日起25日内全部交货完毕，并验收合格。
2.交付地点：百色市中医医院内。
	
	
	

	合同签订时间
	自中标公告发出之日起10日内
	
	
	

	报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、计量检测费，信息系统接入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）保险费和各项税金。
注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。
	
	
	

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 
（1）负责送货上门，成交供应商安装调试至合格，负责培训。时间、地点、人员由采购人确定，提前通知成交供应商安排工程师到场。
（2）定期回访以及对设备维修、更换配件。
（3）成交供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近6个月内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。
（4）便于售后问题的处理，响应时间＜4小时，接故障通知24小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。
（5）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。
（6）设备如属于政府部门有强制检定要求的，成交供应商应负责设备使用前的相关检定。
（7）其余按厂家承诺。
	
	
	

	付款条件（进度和方式）
	项目验收合格，采购人收到发票后20日内。（如项目资金来源为财政资金，实际支付以财政局拨付为准）
	
	
	

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年。
	
	
	

	验收标准
	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2、成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、验收时间: 采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。
4、验收地点：百色市中医医院内。
5、验收方式：
1）成交供应商完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。
2）采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。
3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和成交供应商共同签署。
5）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。
6）验收书一式肆份，双方各执两份。 
7）验收结论不合格的，成交供应商应自收到验收书后5日内及时予以解决。经成交供应商对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。
②退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
	
	
	


三、报价一览表（必须提供，否则按无效投标处理）
报价一览表
项目名称：百色市中医医院采购一批模型项目

投标人名称：
                                                                    单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位

①
	单价

②
	投标报价

③=①X②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币                              


注:

1.报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人 ：                  

投标人名称：

日期：
