## 化学发光免疫分析仪
化学发光免疫分析仪设备对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
化学发光免疫分析仪 | 系统功能与配置要求
| 序号 | 类别
| 1.1 | 同时能开展项目 | 肿瘤标志物、传染病、心肌梗塞、代谢类、甲状腺功能、生殖激素、骨质疏松类、降钙素原、AMH和HE4等项目，可开展项目数量≥80个
| 1.2 | 检测原理 | 电化学发光免疫分析技术
| 1.3 | 检测方法及速度 | 批量及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤20分钟，每小时测定结果≥280项
| 1.4 | 急诊功能 | 急诊标本可随时插入，提供急诊心肌项目，检测时间≤9分钟
| 1.5 | 防交叉污染设计 | 加样使用一次性TIP头，自动更换反应杯及吸头
| 1.6 | 试剂通道 | 有≥45个恒温试剂位
| 1.7 | 自动装载功能 | 7.全自动装载试剂和耗材，试剂盒采用RFID试剂芯片，仪器自动扫描试剂芯片
| 1.8 | 进样方式 | 采用轨道进样方式，一次性进样≥200标本
| 1.9 | 仪器精密度 | 自动探查任意高度的液面感应和凝块气泡，自动稀释、自动重测、可原试管上机、检测精度/重复性CV≤5%
| 2 | 灵敏度 | 最高检测的功能灵敏度≥0.005mIU/ml，HCG线性范围大于等于5000mIU/ml，具有配套溯源体系
| 2.1 | 试剂稳定性 | 试剂盒盖自动开关，减少试剂蒸发量, 增加试剂稳定性，试剂上机稳定期≥80天
| 2.2 | 定标方式 | 二点定标，试剂定标稳定期≥45天
| 2.3 | 拓展功能 | 可连接多个化学发光分析模块，测试速度可扩展≥1100T/h；可连接同品牌全自动生化分析仪组成生化免疫一体机
| 2.4 | 快速启动功能 | 具有快速启动模式，快速启动时间≤10分钟
| 2.5 | 信息化接口 | 使用ASTM标准模式的双向接口
配置要求
| 2.6 | 化学发光分析模块 | 1台
| 2.7 | 样本供应单元 | 1台
| 2.8 | 样本缓冲区 | 1台
| 2.9 | 操作手册 | 1本
| 3 | 标本架 | 1套
| 3.1 | 中控主机 | 1台
| 3.2 | 中控主机操作台 | 1张
| 3.3 | 装机试剂 | 1套
| 3.4 | 装机附件箱 | 1套
| 3.5 | 端口 | 1个
其他服务要求
| 3.6 | 质保期 | 整机原厂保修≥X年。
| 3.7 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥X年。
| 3.8 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。