## 1
UPS不间断电源需求参数
序号 | 设备类型 | 规格参数 | 数量 | 单位
1 | UPS主机 | 额定容量：15KVA 切换时间：0ms 保护功能：电池过压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 质保：3年及以上 要求满足国标 | 2 | 台
2 | 蓄电池 | 铅酸免维护 额定电压：12V 容量：65AH 质保：3年及以上 要求满足国标 | 32 | 节
3 | 电池柜 | 含电池连接线 质保：3年及以上 要求满足国标 | 4 | 台
4 | 电线电缆 | 规格：10mm² 芯数：3芯 电压：0.6/1KV 质保：3年及以上 要求满足国标 | 40 | 米
5 | 电线电缆 | 规格：4mm² 芯数：3芯 质保：3年及以上 要求满足国标 | 60 | 米
6 | 岛型插座 | 10A六孔多功能面板、含PP底盒 质保：3年及以上 要求满足国标 | 16 | 个
7 | 技术服务 | 1、含UPS输出到各工作台的施工，含套管、地槽； 2、包含以上设备的运费、搬运费及安装调试。 要求满足国标 | 1 | 项
备注：本项目为固定总价包干模式。供应商须完成本区域所有设备UPS电源接驳施工及调试工作，验收标准为UPS不间断供电时长不低于1.5小时；全部施工相关成本均含于包干价内，无任何增项费用，未达到续航标准的，承包方无条件整改至合格为止。